附件1

项目需求:中医院制氧机保养明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 单位 | 备注 |
| 全合成润滑剂 | P2901170100 | 2桶 | 包安装、更换 |
| 空气滤 | P6211473900 | 2个 | 包安装、更换 |
| 油滤 | P1625165639 | 2个 | 包安装、更换 |
| 油芬芯 | P1625182869 | 2个 | 包安装、更换 |
| 精密过滤除水 | S075FWC | 2个 | 包安装、更换 |
| 精密过滤除油 | S075SWC | 2个 | 包安装、更换 |
| 精密过滤除雾 | S075SWX | 2个 | 包安装、更换 |
| 精密过滤除味 | S075AWM | 2个 | 包安装、更换 |
| 压力表 | Y100-1.6MPa | 3个 |  |
| 制氧机压力表 | Y60Z-100PSI | 8个 |  |
| 不锈钢安全阀 | A28W16-DN20 | 5个 |  |